| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 |  |  |

インターロック対応通知

親室内機へインターロックに対応していることを通知します。

- 設定コマンド

| コマンド： | CMD |  |
| --- | --- | --- |
|  | 30 |  |

| データ ： | CMD | 肯定応答 |
| --- | --- | --- |
|  | A1 |  |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

2.解説