| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 |  |  |

A2L回路検査状態要求

室内機にA2L回路検査状態を要求します。

- 要求コマンド

| コマンド： | CMD |  |
| --- | --- | --- |
|  | 33 |  |

| データ ： | CMD | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 33 | STS (1) |  |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

2.状態変化コマンド

| コマンド： | CMD | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 33 | STS (1) |  |

3.データの形式

D0 STS: 検査結果

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 検査状態 | 0=通常制御、1=検査中、2=完了(遮断弁閉状態) |
| b1 |  |  |
| b2 | 未使用 |  |
| b3 | 未使用 |  |
| b4 | 未使用 |  |
| b5 | 未使用 |  |
| b6 | 未使用 |  |
| b7 | 未使用 |  |