## 改訂履歴
来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置 | 変更内容 | 備考
1 | 2022-02-28 | (SC開)池田 | 新規 |  | 新規作成。(TCTC)RACIFからのインプットに合わせて作成。 RAC_TU2C-LINK_IF_Specificaiton_Ver0.9.docx
2023/07/19、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み
2023/07/19以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載

## 17_Request
コマンドコード | 17 | Device Group = 4(RAC)
機能 | 室内機機種情報1
機能
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 旧データ E8 DN | 新データ E8 DN | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 17 | [7 empty] | - | -

## 17_Response
コマンドコード | 17 | Device Group = 4(RAC)
機能 | 室内機機種情報 | [7 empty] | ：データがセットされている
機能 | 室内機の機種固定情報(システム構成を変更しない限り固定された情報)を一括で受信する。 | [7 empty] | ：データがゼロ固定。またはデータなし(データ長がない)
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | DN/コマンド |  | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 17 | [7 empty] | - | -
| D0 | Version1 | [7 empty] | 08コマンド |  | If software version are “1.03”
reply 103=0x0067 D0:00, D1:67
| D1 | Version2 | [7 empty] | 08コマンド
| D2 | 予約(Version3) | [7 empty] | 08コマンド | 新規
0固定
| D3 | 機種テキスト１ | [7 empty] | 08コマンド |  | Model name are described by ASCII code,[example]RAS-B10N4KVRG-E
D3:R =0x52
| D4 | 機種テキスト２ | [7 empty] | 08コマンド
D4:A =0x41
| D5 | 機種テキスト３ | [7 empty] | 08コマンド
D5:S =0x53
| D6 | 機種テキスト４ | [7 empty] | 08コマンド
D6:- =0x2D
| D7 | 機種テキスト５ | [7 empty] | 08コマンド
D7:B =0x42
| D8 | 機種テキスト６ | [7 empty] | 08コマンド
D8:1 =0x31
| D9 | 機種テキスト７ | [7 empty] | 08コマンド
D9:0 =0x30
| D10 | 機種テキスト８ | [7 empty] | 08コマンド
D10:N =0x4E
| D11 | 機種テキスト９ | [7 empty] | 08コマンド
D11:4 =0x34
| D12 | 機種テキスト１０ | [7 empty] | 08コマンド
D12:K =0x4D
| D13 | 機種テキスト１１ | [7 empty] | 08コマンド
D13:V =0x56
| D14 | 機種テキスト１２ | [7 empty] | 08コマンド
D14:R =0x52
| D15 | 機種テキスト１３ | [7 empty] | 08コマンド
D15:G =0x47
| D16 | 機種テキスト１４ | [7 empty] | 08コマンド
D16:- =0x2D
| D17 | 機種テキスト１５ | [7 empty] | 08コマンド
D17:E =0x45
| D18 | 機種テキスト１６ | [7 empty] | 08コマンド
D18:” “space = 0x20
| D19 | 予約（機種テキスト１７） | [7 empty] | 08コマンド | 新規
0固定
| D20 | 予約（機種テキスト１８） | [7 empty] | 08コマンド | 新規
0固定
| D21 | 予約（機種テキスト１９） | [7 empty] | 08コマンド | 新規
0固定
| D22 | 予約（機種テキスト２０） | [7 empty] | 08コマンド | 新規
0固定
| D23 | 固有番号１ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D24 | 固有番号２ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D25 | 固有番号３ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D26 | 固有番号４ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D27 | 固有番号５ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D28 | 固有番号６ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D29 | 固有番号７ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D30 | 固有番号８ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D31 | 固有番号９ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D32 | 固有番号１０ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D33 | 固有番号１１ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D34 | 固有番号１２ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D35 | 固有番号１３ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D36 | 固有番号１４ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D37 | 固有番号１５ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D38 | 固有番号１６ | [7 empty] | 0Bコマンド
0xFF固定(機能無し)
| D39 | 予約（固有番号１７） | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
0xFF固定(機能無し)
| D40 | 予約（固有番号１８） | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
0xFF固定(機能無し)
| D41 | 予約（固有番号１９） | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
0xFF固定(機能無し)
| D42 | 予約（固有番号２０） | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
0xFF固定(機能無し)
| D43 | 新TCC-LINK対応フェーズ | [7 empty] | - | 新規
|  | 予約 |  |  |  | 0:Phase1/1～F:他予約 | [5 empty] | 0x00を応答
| D44 | 形式 | [7 empty] | 02/07コマンド | Dn10
FCU type：HW:0x50 (0080), Console:0x51 (0081)
| D45 | 室内機能力 | [7 empty] | 02/07コマンド | Dn11
0固定
| D46 | 種別 | [7 empty] | 02/07コマンド | Dn2C
0固定
| D47 | 室内種別コード | [7 empty] | E8コマンド | DN92
0xD0(RAC)
| D48 | 室内マイコンシリーズ | [7 empty] | E8コマンド | DN9C
0固定
| D49 | アドレス情報 集中アドレス１ | [7 empty] | 06コマンド
CA-001～064 : 0x0040-0x007F, CA-065～128 : 0x8000-0x803F
| D50 | アドレス情報 集中アドレス２ | [7 empty] | 06コマンド
| D51 | アドレス情報 グループ親アドレス１ | [7 empty] | 0Dコマンド
0x0800-0x0FFF
| D52 | アドレス情報 グループ親アドレス２ | [7 empty] | 0Dコマンド
| D53 | 子室内アドレス１上位 | [7 empty] | 0Dコマンド
0xFEFE:Invalid 固定
| D54 | 子室内アドレス１下位 | [7 empty] | 0Dコマンド
| D55 | 子室内アドレス２上位 | [7 empty] | 0Dコマンド
0xFEFE:Invalid 固定
| D56 | 子室内アドレス２下位 | [7 empty] | 0Dコマンド
| D57 | 子室内アドレス３上位 | [7 empty] | 0Dコマンド
0xFEFE:Invalid 固定
| D58 | 子室内アドレス３下位 | [7 empty] | 0Dコマンド
| D59 | 子室内アドレス４上位 | [7 empty] | 0Dコマンド
0xFEFE:Invalid 固定
| D60 | 子室内アドレス４下位 | [7 empty] | 0Dコマンド
| D61 | 子室内アドレス５上位 | [7 empty] | 0Dコマンド
0xFEFE:Invalid 固定
| D62 | 子室内アドレス５下位 | [7 empty] | 0Dコマンド
| D63 | 子室内アドレス６上位 | [7 empty] | 0Dコマンド
0xFEFE:Invalid 固定
| D64 | 子室内アドレス６下位 | [7 empty] | 0Dコマンド
| D65 | 子室内アドレス７上位 | [7 empty] | 0Dコマンド
0xFEFE:Invalid 固定
| D66 | 子室内アドレス７下位 | [7 empty] | 0Dコマンド
| D67 | 子室内アドレス８上位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
0xFEFE:Invalid 固定
| D68 | 子室内アドレス８下位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
| D69 | 子室内アドレス９上位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
0xFEFE:Invalid 固定
| D70 | 子室内アドレス９下位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
| D71 | 子室内アドレス１０上位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
0xFEFE:Invalid 固定
| D72 | 子室内アドレス１０下位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
| D73 | 子室内アドレス１１上位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
0xFEFE:Invalid 固定
| D74 | 子室内アドレス１１下位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
| D75 | 子室内アドレス１２上位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
0xFEFE:Invalid 固定
| D76 | 子室内アドレス１２下位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
| D77 | 子室内アドレス１３上位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
0xFEFE:Invalid 固定
| D78 | 子室内アドレス１３下位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
| D79 | 子室内アドレス１４上位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
0xFEFE:Invalid 固定
| D80 | 子室内アドレス１４下位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
| D81 | 子室内アドレス１５上位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規
0xFEFE:Invalid 固定
| D82 | 子室内アドレス１５下位 | [7 empty] | 0Dコマンド | 新規