| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 |  |  |

A2L回路検査指示

親室内機にA2L回路検査の指示を行います。

- 設定コマンド

| コマンド： | CMD | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | CHK (1) |  |

| データ ： | CMD | 肯定応答 |
| --- | --- | --- |
|  | A1 |  |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

2.データの形式

D0 CHK: 検査指示

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 検査種別 | 1=検査開始 2=検査終了 3=検査中断(機能の予約。2024.12.20時点で未使用) 4=検査再開(機能の予約。2024.12.20時点で未使用) |
| b1 |  |  |
| b2 |  |  |
| b3 |  |  |
| b4 | 未使用 |  |
| b5 | 未使用 |  |
| b6 | 未使用 |  |
| b7 | 未使用 |  |

3.解説