| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023/1/30 | 櫻井 | 全般 | - | データの開始位置をD00～追記 |  |
| 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 |  |  |  |  |  |  |

3-7フィルタサインリセット

室内機のフィルタサインをリセットします。

- 設定コマンド

| コマンド： | CMD |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4B |  |

| データ ： | CMD | 肯定応答 |
| --- | --- | --- |
|  | A1 |  |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

3.解説